Заместитель Руководителя

М.П.	Федеральной службы по аккредитации

М.А. Якутова        1

подпись                                инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации испытательной лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.510507

на 39 листах, лист 1

Область аккредитации

Отдела мониторинга за состоянием окружающей среды

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

Муниципального казенного учреждения «Комитет охраны окружающей среды и

природных ресурсов города Нижнего Новгорода»

603057, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 10

адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

| № п/п | Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб | Наименование объекта | Код ОКП | Код ТН ВЭД ТС | Показатели | Диапазон измерений | Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000 | Вода сточная, в том числе ливневые стоки |  |  | Алюминий | (0,04 – 11) мг/дм3 | Постановление администрации города Нижнего Новгорода №229 от 25.01.2007 г. «Об утверждении условий приема загрязняющих веществ со сточными водами предприятий в систему канализации города Нижнего Новгорода» ГН 2.1.5.1315-03 СаНПиН 2.1.5.980-00 |
|  | ПНД Ф 14.1:2.1-95 |  |  |  | Аммония-ион | (0,05 – 80) мг/дм3 |  |
|  | ПНД В МСУ Хж 3.4-12-002-04 |  |  |  | Бенз(а)пирен | (0,0005 – 1,0) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 |  |  |  | БПК5 | (0,5 – 1000) мгО2 /дм3 |  |
|  |  |  |  |  | БПКполн. | (0,5 – 1000) мгО2 /дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Кислород растворенный | (0,5 – 15,0) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2.110-97 | Вода сточная, в том числе ливневые стоки |  |  | Взвешенные вещества | (3,0 – 5000) мг/дм3 | Постановление администрации города Нижнего Новгорода №229 от 25.01.2007 г. «Об утверждении условий приема загрязняющих веществ со сточными водами предприятий в систему канализации города Нижнего Новгорода» ГН 2.1.5.1315-03 СаНПиН 2.1.5.980-00 |
|  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |  |  |  | Водородный показатель | (1,0 – 14) ед. рН |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.214-06 |  |  |  | Железо | (0,01 – 100) мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Кадмий | (0,001 – 10,0) мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Кобальт | (0,005 – 10,0) мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Марганец | (0,001 – 20,0) мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Медь | (0,001 – 40,0) мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Никель | (0,005 – 10,0) мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | (0,002 – 10,0) мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | (0,001 – 30,0) мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Хром | (0,005 –15,0) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2.98-97 |  |  |  | Жесткость | (0,1 – 8,0) мг-экв/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2.122-97 |  |  |  | Жиры | (0,5 – 50) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.59-96 |  |  |  | Кадмий | (1,0 – 25) мкг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Кобальт | (5,0 – 100) мкг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Марганец | (2,0 – 50) мкг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Медь | (1,0 – 45) мкг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Никель | (10 – 100) мкг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | (2,0 – 100) мкг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | (1,0 – 50 ) мкг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2.95-97 |  |  |  | Кальций | (1,0 – 100) мг/дм3 |  |
|  | Руководство по эксплуатации ВР29.00.000РЭ к анализатору растворенного кислорода Марк-302Т Регистрационный номер 24 997-13 в Госреестре СИ | Вода сточная, в том числе ливневые стоки |  |  | Кислород растворенный | (0,5 – 10,00) мг/дм3 | Постановление администрации города Нижнего Новгорода №229 от 25.01.2007 г. «Об утверждении условий приема загрязняющих веществ со сточными водами предприятий в систему канализации города Нижнего Новгорода» ГН 2.1.5.1315-03 СаНПиН 2.1.5.980-00 |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.5-95 |  |  |  | Нефтепродукты | (0,05 – 50) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2.116-97 |  |  |  |  | (0,3 – 50,0) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 |  |  |  | Нитрат-ион | (0,1 – 1000) мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | (0,1 – 1000) мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Хлорид-ион | (0,1 – 1000) мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Фторид-ион | (0,1 – 1000) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 |  |  |  | Нитрат-ион | (0,1 – 100) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.169-2000 |  |  |  | Нитрат-ион | (5 – 50) мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | (10 – 1000) мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Хлорид-ион | (2 – 1000) мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Фторид-ион | (1 – 1000) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 |  |  |  | Нитрит-ион | (0,02 – 6,0) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:4.154-99 |  |  |  | Перманганатная окисляемость | (0,25 – 100) мгО/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 |  |  |  | АПАВ | (0,015 – 10) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.136-98 |  |  |  | Ртуть | (0,01 – 10,0) мкг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2.109-97 |  |  |  | Сероводород и сульфиды | (2 – 4000) мкг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 | Вода сточная, в том числе ливневые стоки |  |  | Сероводород, сульфиды и гидросульфиды | (0,002 – 10) мг/дм3 | Постановление администрации города Нижнего Новгорода №229 от 25.01.2007 г. «Об утверждении условий приема загрязняющих веществ со сточными водами предприятий в систему канализации города Нижнего Новгорода» ГН 2.1.5.1315-03 СаНПиН 2.1.5.980-00 |
|  | ПНД Ф 14.1:2.159-2000 |  |  |  | Сульфат-ион | (10 – 10000) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 |  |  |  | Сухой остаток | (50 – 25000) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2.105-97 |  |  |  | Фенол | (2 –30) мкг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 |  |  |  | Фосфат-ион | (0,05 – 80) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 |  |  |  | Фторид-ион | (0,1–5) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2.96-97 |  |  |  | Хлориды | (10,0 – 1000) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2.113-97 |  |  |  | Хлор активный | (0,05 – 5) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2.100-97 |  |  |  | ХПК | (4 – 5000) мгО/дм3 |  |
|  | МВИ ООО "Эконикс-эксперт" г.Москва, св-во об аттестации №001-120-05 от 14.05.2005 ФГУП "ВНИИФТРИ" |  |  |  | ХПК | (5 – 5000) мгO/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 |  |  |  | Хром (VI) | (0,01 – 15,0) мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Хром (III) | (0,01 – 15,0) мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Хром общий | (0,01 – 15,0) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2.56-96 |  |  |  | Цианид-ион | (0,005 – 0,25) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000 | Вода природная |  |  | Алюминий | (0,04 – 11,0) мг/дм3 | Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного назначения, утвержденные приказом Росрыболовства от 18.01.2010 г. №20 СаНПиН 2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.1315-03 |
|  | ПНД Ф 14.1:2.1-95 |  |  |  | Аммония-ион | (0,05 – 80) мг/дм3 |  |
|  | ПНД В МСУ Хж 3.4-12-002-04 |  |  |  | Бенз(а)пирен | (0,0005 – 1,0) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 |  |  |  | БПК5 | (0,5 – 1000) мгО2 /дм3 |  |
|  |  |  |  |  | БПКполн. | (0,5 – 1000) мгО2 /дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Кислород растворенный | (0,5 – 15,0) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2.110-97 |  |  |  | Взвешенные вещества | (3,0 – 5000) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |  |  |  | Водородный показатель | (1,0 – 14) ед. рН |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.214-06 |  |  |  | Железо | (0,01 – 100) мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Кадмий | (0,001 – 10,0) мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Кобальт | (0,005 – 10,0) мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Марганец | (0,001 – 20,0) мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Медь | (0,001 – 40,0) мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Никель | (0,005 – 10,0) мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | (0,002 – 10,0) мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | (0,001 – 30,0) мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Хром | (0,005 –15,0) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2.98-97 |  |  |  | Жесткость | (0,1 – 8,0) мг-экв/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2.122-97 |  |  |  | Жиры | (0,5 – 50) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.59-96 | Вода природная |  |  | Кадмий | (1,0 – 25) мкг/дм3 | Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного назначения, утвержденные приказом Росрыболовства от 18.01.2010 г. №20 СаНПиН 2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.1315-03 |
|  |  |  |  |  | Кобальт | (5,0 – 100) мкг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Марганец | (2,0 – 50) мкг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Медь | (1,0 – 45) мкг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Никель | (10 – 100) мкг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | (2,0 – 100) мкг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | (1,0 – 50 ) мкг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2.95-97 |  |  |  | Кальций | (1,0 – 100) мг/дм3 |  |
|  | Руководство по эксплуатации ВР29.00.000РЭ к анализатору растворенного кислорода Марк-302Т Регистрационный номер 24 997-13 в Госреестре СИ |  |  |  | Кислород растворенный | (0,5 – 10,00) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.5-95 |  |  |  | Нефтепродукты | (0,05 – 50) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2.116-97 |  |  |  |  | (0,3 – 50,0) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 |  |  |  | Нитрат-ион | (0,1 – 1000) мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | (0,1 – 1000) мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Хлорид-ион | (0,1 – 1000) мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Фторид-ион | (0,1 – 1000) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 |  |  |  | Нитрат-ион | (0,1 – 100) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.169-2000 |  |  |  | Нитрат-ион | (5 – 50) мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | (10 – 1000) мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Хлорид-ион | (2 – 1000) мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Фторид-ион | (1 – 1000) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 |  |  |  | Нитрит-ион | (0,02 – 6,0) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:4.154-99 | Вода природная |  |  | Перманганатная окисляемость | (0,25 – 100) мгО/дм3 | Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного назначения, утвержденные приказом Росрыболовства от 18.01.2010 г. №20 СаНПиН 2.1.5.980-00 ГН 2.1.5.1315-03 |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 |  |  |  | АПАВ | (0,015 – 10) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.136-98 |  |  |  | Ртуть | (0,01 – 10,0) мкг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2.109-97 |  |  |  | Сероводород и сульфиды | (2 – 4000) мкг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 |  |  |  | Сероводород, сульфиды и гидросульфиды | (0,002 – 10) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2.159-2000 |  |  |  | Сульфат-ион | (10 – 10000) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 |  |  |  | Сухой остаток | (50 – 25000) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2.105-97 |  |  |  | Фенол | (2 –30) мкг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 |  |  |  | Фосфат-ион | (0,05 – 80) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 |  |  |  | Фторид-ион | (0,1–5) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2.96-97 |  |  |  | Хлориды | (10,0 – 1000) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2.113-97 |  |  |  | Хлор активный | (0,05 – 5) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2.100-97 |  |  |  | ХПК | (4 – 5000) мгО/дм3 |  |
|  | МВИ ООО "Эконикс-эксперт" г.Москва, св-во об аттестации №001-120-05 от 14.05.2005 ФГУП "ВНИИФТРИ" |  |  |  | ХПК | (5 – 5000) мгO/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 |  |  |  | Хром (VI) | (0,01 – 15,0) мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Хром (III) | (0,01 – 15,0) мг/дм3 |  |
|  |  |  |  |  | Хром общий | (0,01 – 15,0) мг/дм3 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2.56-96 |  |  |  | Цианид-ион | (0,005 – 0,25) мг/дм3 |  |
|  | РД 52.04.186-89 п.5.2.1.3. | Атмосферный воздух |  |  | Азота диоксид | (0,02 – 1,40) мг/м3 | ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1.6.2309-07 РД 52.04.186-89 |
|  | п. 5.2.6. |  |  |  | Пыль (взвешен-ные вещества) | (0,26 – 50) мг/м3 |  |
|  | п. 5.3.8. |  |  |  | Сажа | (0,025 – 1) мг/м3 |  |
|  | п. 5.2.7.3. |  |  |  | Сероводород | (0,003 – 0,075) мг/м3 |  |
|  | п. 5.2.1.2. |  |  |  | Аммиак | (0,03 – 6,0) мг/м3 |  |
|  | п. 5.2.7.2. |  |  |  | Серы диоксид | (0,01 – 1,00) мг/м3 |  |
|  | п. 5.3.3.5. |  |  |  | Фенол | (0,004 – 0,20) мг/м3 |  |
|  | п. 5.3.3.7. |  |  |  | Формальдегид | (0,01 – 0,22) мг/м3 |  |
|  | п. 5.2.5.2. |  |  |  | Железо | (0,00001 – 0,0015) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Кобальт | (0,00001 – 0,0015) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Марганец | (0,00001 – 0,0015) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Медь | (0,00001 – 0,0015) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Никель | (0,00001 – 0,0015) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | (0,00006 – 0,0015) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Хром | (0,00001 – 0,0015) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | (0,00001 – 0,0015) мг/м3 |  |
|  | Руководство по эксплуатации ИРМБ 413312.014.РЭ к газоанализатору Р-310А. Регистрационный номер 28587-05 в Госреестре СИ. | Атмосферный воздух |  |  | Азота диоксид | (0,02 – 1) мг/м3 | ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1.6.2309-07 РД 52.04.186-89 |
|  |  |  |  |  | Азота оксид | (0,02 – 1) мг/м3 |  |
|  | Руководство по эксплуатации ИРМБ 413416.100 к газоанализатору К-100. Регистрационный номер 22075-01 в Госреестре СИ. |  |  |  | Углерода оксид | (0,6 – 50) мг/м3 |  |
|  | Руководство по эксплуатации ИРМБ 413312.003-20 к газоанализатору Н-320А. Регистрационный номер 22830-08 в Госреестре СИ. |  |  |  | Аммиак | (0,05 – 1,0) мг/м3 |  |
|  | Руководство по эксплуатации ИРМБ 413312.024 РЭ к газоанализатору СВ-320А2. Регистрационный номер 20589-12 в Госреестре СИ. |  |  |  | Серы диоксид | (0,0125 – 2,0) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Сероводород | (0,002 – 0,2) мг/м3 |  |
|  | М-МВИ-181-2006 ООО «Мониторинг» г.Санкт-Петербург, св-во об аттестации ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» №242/101 от 29.09.2006г. |  |  |  | Азота диоксид | (0,080 – 1,0) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Азота оксид | (0,080 – 1,0) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Углерода оксид | (3,0– 50) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Сероводород | (0,008 – 0,20) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Серы диоксид | (0,050 – 2,0) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Аммиак | (0,20 – 1,0) мг/м3 |  |
|  | ПНД В МСУ Хж 1.2-40-2012 | Атмосферный воздух |  |  | Бенз(а)пирен | (0,2(10-6 – 0,2) мг/м3 | ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1.6.2309-07 РД 52.04.186-89 |
|  | ПНД Ф 13.1:2.21-98 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |  | Бензол | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | м, п-Ксилолы | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | о-Ксилол | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Метилэтилкетон | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Толуол | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Тетрахлорэтилен | (0,15 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Трихлорэтилен | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Хлорбензол | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Этилбензол | (0,01 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Октан | (0,15 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Нонан | (0,15 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Декан | (0,15 – 500) мг/м3 |  |
|  | ПНД Ф 13.1:2:3.27-99 |  |  |  | Углерода оксид | (2,0 – 600) мг/м3 |  |
|  | ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 |  |  |  | Предельные углеводороды (С1-С10) суммарно | (0,2 – 1000) мг/ м3 |  |
|  |  |  |  |  | Непредельные углеводороды (С2-С5) суммарно | (1 – 1000) мг/ м3 |  |
|  | ПНД Ф 13.1:2:3.23-98 | Атмосферный воздух |  |  | Метан Этан Пропан Бутан Пентан | (1 – 1500) мг/м3 | ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1.6.2309-07 РД 52.04.186-89 |
|  | ПНД Ф 13.1:2:3.24-98 |  |  |  | Гексан Гептан Октан Нонан Декан | (1 – 1000) мг/м3 |  |
|  | ПНД Ф 13.1.8-97 |  |  |  | Бензин | (1 – 15000) мг/м3 |  |
|  | ПНД Ф 13.1:2:3.19-98 |  |  |  | Водород хлористый | (0,01 – 750) мг/м3 |  |
|  | Инструкция по эксплуатации ИГНД 413.423.001 ИЭ к газоанализатору ДАГ-16 Регистрационный номер 15306-96 в Госреестре СИ | Промышленные выбросы |  |  | Азота диоксид | (30 – 200) мг/м3 | Проекты нормативов ПДВ загрязняющих веществ (ФЗ РФ №96-Ф3) |
|  |  |  |  |  | Азота оксид | (54 – 5360) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Серы диоксид | (117–11700) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Углерода оксид | (75 – 7500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Кислород | (1 – 20,9) % |  |
|  |  |  |  |  | Температура газо- вого потока | от – 20 до +8000С |  |
|  |  |  |  |  | Давление, разрежение газового потока | (от -20 до +20) гПа |  |
|  | Методика выполнения измерений массовой концентрации и определения массового выброса загрязняющих веществ в отходящих газах топливосжигающих установок с применением газоанализаторов ДАГ-16 М-МВИ-173-06 ООО «Мониторинг» г.Санкт-Петербург, св-во об аттестации ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» №242/007-06 от 25.01.2006г | Промышленные выбросы |  |  | Азота диоксид | (35 – 205) мг/м3 | Проекты нормативов ПДВ загрязняющих веществ (ФЗ РФ №96-Ф3) |
|  |  |  |  |  | Азота оксид | (200– 2680) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Серы диоксид | (880–11720) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Углерода оксид | (225 – 7550) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Кислород | 1 – 20,9% |  |
|  |  |  |  |  | Температура газо- вого потока | от – 20 до +8000С |  |
|  |  |  |  |  | Давление, разрежение газового потока | (от -25 до +25) гПа |  |
|  | Методика выполнения измерений массовой концентрации и определения массового выброса загрязняющих веществ в отходящих газах топливосжигающих установок с применением газоанализаторов АГМ-510 ДКИН.413411.001-МВИ. ООО «НПЦ «Аналитех», св-во об аттестации ОАО «НИИ Атмосфера» №09-2/270 от 11.05.2011г. |  |  |  | Азота диоксид | (12 – 105) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Азота оксид | (8 – 135) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Серы диоксид | (18 – 145) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Углерода оксид | (8 – 505) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Сероводород | (9 – 78) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Кислород | (1 – 21) % |  |
|  |  |  |  |  | Температура газо- вого потока | от – 20 до +8000С |  |
|  |  |  |  |  | Разность давлений | (от –2,5 до +2,5) кПа |  |
|  | Руководство по эксплуатации к газоанализатору АГМ-510 ДКИН.41341.001 РЭ. Регистрационный номер 46395-11 в Госреестре СИ | Промышленные выбросы |  |  | Азота диоксид | (7,2 – 103) мг/м3 | Проекты нормативов ПДВ загрязняющих веществ (ФЗ РФ №96-Ф3) |
|  |  |  |  |  | Азота оксид | (4,7– 134) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Серы диоксид | (10,2 – 146) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Углерода оксид | (4,4 – 502) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Сероводород | (5,3 – 76) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Кислород | (0,2 – 21) % |  |
|  |  |  |  |  | Температура газо- вого потока | от – 20 до +8000С |  |
|  |  |  |  |  | Давление, разрежение газового потока | (от –2,5 до +2,5) кПа |  |
|  | МВИ-1-06 ООО «Мониторинг» г.Санкт-Петербург, св-во об аттестации ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» №242/4 от 23.01.2006г. |  |  |  | Азота диоксид | (2 – 200) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Азота оксид | (2 – 200) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Углерода оксид | (10 – 1000) мг/м3 |  |
|  | Руководство по эксплуатации ИРМБ 413312.014.РЭ к газоанализатору Р-310А. Регистрационный номер 28587-05 в Госреестре СИ |  |  |  | Азота диоксид | (0,02 – 1) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Азота оксид | (0,02 – 1) мг/м3 |  |
|  | Руководство по эксплуатации ИРМБ 413416.100 к газоанализатору К-100. Регистрационный номер 22075-01 в Госреестре СИ |  |  |  | Углерода оксид | (0,6 – 50) мг/м3 |  |
|  | Руководство по эксплуатации ИРМБ 413312.024 РЭ к газоанализатору СВ-320А2. Регистрационный номер 20589-12 в Госреестре СИ | Промышленные выбросы |  |  | Серы диоксид | (0,0125–2,0) мг/м3 | Проекты нормативов ПДВ загрязняющих веществ (ФЗ РФ №96-Ф3) |
|  |  |  |  |  | Сероводород | (0,002 – 0,2) мг/м3 |  |
|  | Руководство по эксплуатации ИРМБ 413312.003-20 к газоанализатору Н-320А. Регистрационный номер 22830-08 в Госреестре СИ |  |  |  | Аммиак | (0,05 – 1,0) мг/м3 |  |
|  | М-МВИ-181-2006 ООО «Мониторинг» г.Санкт-Петербург, св-во об аттестации ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» №242/101 от 29.09.2006г. |  |  |  | Азота диоксид | (0,080 – 1,0) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Азота оксид | (0,080 – 1,0) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Углерода оксид | (3,0– 50) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Сероводород | (0,008 – 0,20) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Серы диоксид | (0,050 – 2,0) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Аммиак | (0,20 – 1,0) мг/м3 |  |
|  | ПНД В МСУ Хж 1.2-40-2012 |  |  |  | Бенз(а)пирен | (0,2(10-6 – 0,2) мг/м3 |  |
|  | М-15 НППФ «Экосистема г.Санкт-Петербург, св-во об аттестации ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» №2420/03-2001 от 15.01.2001г. | Промышленные выбросы |  |  | Серы диоксид | (0,05 –1000)мг/м3 | Проекты нормативов ПДВ загрязняющих веществ (ФЗ РФ №96-Ф3) |
|  | ПНД Ф 12.1.2-99 |  |  |  | Пыль | (1,0 – 10000) мг/м3 |  |
|  | ГОСТ Р 50820-95 |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоопределители химические и трубки индикаторные РЮАЖ. 415522.505 ПС. Регистрационный номер 27471-04 в Госреестре СИ |  |  |  | Азота диоксид | (1,0 – 200) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Азота оксиды | (2,0 – 300) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Серы диоксид | (5 – 2500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Водород хлористый | (2,0 – 150) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Водород фтористый | (0,5 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Озон | (0,1 – 15) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Углерода оксид | (5 – 60000) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Хлор | (0,5 – 200) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Аммиак | (2,0 – 2000) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Водород цианистый | (0,1 – 10) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Фенол | (0,3 – 250) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Формальдегид | (0,5 – 30) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Сероводород | (2 – 2000) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Углеводороды нефти | (100 – 2000) мг/м3 |  |
|  | МВИ-2-05 ООО «Центр «Маркетинг-экология», св-во об аттестации ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» № 242/16 от 22.02.2006г РЮАЖ.415522.505-44 | Промышленные выбросы |  |  | Углеводороды нефти | (100 – 2000) мг/м3 | Проекты нормативов ПДВ загрязняющих веществ (ФЗ РФ №96-Ф3) |
|  | М-11 ООО НППФ «Экосистема» г. С-Петербург, св-во об аттестации ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» №2420/74-99 от 25.10.1999г. |  |  |  | Аммиак | (0,05 – 100) мг/м3 |  |
|  | М-17 ООО НППФ «Экосистема» г. С-Петербург, св-во об аттестации ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» №2420/37-2002 от 29.04.2002г. |  |  |  | Водород цианистый | (0,01 – 5) мг/м3 |  |
|  | М-14 ООО НППФ «Экосистема» г. С-Петербург, св-во об аттестации ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» №2420/69-2000 от 16.08. 2000г. | Промышленные выбросы |  |  | Фенол | (0,037 – 50) мг/м3 | Проекты нормативов ПДВ загрязняющих веществ (ФЗ РФ №96-Ф3) |
|  | М-16 ООО НППФ «Экосистема» г. С-Петербург, св-во об аттестации ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева №2420/38-2002 от 29.04.2002г. |  |  |  | Формальдегид | (0,05 – 50) мг/м3 |  |
|  | М-01В/2001 АООТ «ТОИР» г.С-Петербург, свидетельство об аттестации ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» №2420/89-2001 от 31.05.2001 |  |  |  | Железо | (0,01 – 100) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Кадмий | (0,003 – 6,0) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Кобальт | (0,01 – 20) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Марганец | (0,01 – 20) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Медь | (0,015 – 30) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Никель | (0,002 – 10) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть | (0,0003–0,5) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | (0,001 – 10) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | (0,008 – 20) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Хром | (0,0015 –15) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Кремний | (0,2 – 30) мг/м3 |  |
|  | М-4 ООО НППФ «Экосистема» г.С-Петербург, свидетель-ство об аттестации ФГУП «ВНИИМ им.Д.И. Менде-леева» №2420/42-98 от 19.01.1998 | Промышленные выбросы |  |  | Аэрозоль масла | (0,5 – 50,0) мг/м3 | Проекты нормативов ПДВ загрязняющих веществ (ФЗ РФ №96-Ф3) |
|  | М-7 ООО НППФ «Экосистема» г.С-Петербург, свидетель-ство об аттестации ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менде-леева» №2420/112-98 от 28.09.1998г. |  |  |  | Аэрозоль едких щелочей | (0,05 – 125) мг/м3 |  |
|  | М-3 ООО НППФ «Экосистема» г.С-Петербург, свидетель-ство об аттестации ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менде-леева» №2420/805-97/0805 от 24.10.1997г. |  |  |  | Аэрозоль серной кислоты | (0,1 – 100) мг/м3 |  |
|  | ПНД Ф 13.1.31-02 |  |  |  | Хром (VI) | (0,08 – 100) мг/м3 |  |
|  | ПНД Ф 13.1.2-97 | Промышленные выбросы |  |  | Ацетон | (1,0 – 500) мг/м3 | Проекты нормативов ПДВ загрязняющих веществ (ФЗ РФ №96-Ф3) |
|  |  |  |  |  | Этанол | (1,0 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Бутанол | (1,0 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Толуол | (1,0 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Этилацетат | (1,0 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Бутилацетат | (1,0 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Этилцеллозольв | (1,0 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Циклогексанон | (1,0 – 500) мг/м3 |  |
|  | ПНД Ф 13.1:2.21-98 | Промышленные выбросы |  |  | Ацетон | (0,5 – 500) мг/м3 | Проекты нормативов ПДВ загрязняющих веществ (ФЗ РФ №96-Ф3) |
|  |  |  |  |  | Анилин | (0,5 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Ацетофенон | (0,05 – 150) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Бензол | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Бромбензол | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Декан | (0,15 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Дифенил | (0,05 – 150) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | о-Дихлорбензол | (0,05 – 150) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Додекан | (0,15 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | м, п-Ксилолы | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | о-Ксилол | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Кумол | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Мезитилен | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | (-Метилнафталин | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | (-Метилстирол | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Метилэтилкетон | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Нафталин | (0,15 – 150) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Нитробензол | (0,15 – 150) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Нонан | (0,15 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Октан | (0,15 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Стирол | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Тетрадекан | (0,15 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Тетрахлорэтилен | (0,15 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Толуол | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Тридекан | (0,15 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Трихлорэтилен | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Ундекан | (0,15 – 500 мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Фенол | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Хлорбензол | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Этилацетат | (1,5 – 1500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Этилбензол | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  | ПНД Ф 13.1.8-97 | Промышленные выбросы |  |  | Бензин | (1,0 – 15000) мг/м3 | Проекты нормативов ПДВ загрязняющих веществ (ФЗ РФ №96-Ф3) |
|  |  |  |  |  | Уайт-спирит | (1,0 – 15000) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Сольвент | (1,0–15000) мг/м3 |  |
|  | ПНД Ф 13.1.6-97 |  |  |  | Керосин | (1,0–15000) мг/м3 |  |
|  | Методика выполнения измерений концентрации органических кислот С1-С4 в газовоздушных выбросах промышленных предприятий (газохроматографический метод) АО «Биоэлектроника» г.С-Петербург, св-во об аттестации Госстандарта РФ №2420/215-97/0215 от 31.03.1997г. |  |  |  | Уксусная кислота | (0,5 – 2500) мг/м3 |  |
|  | ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 |  |  |  | Предельные углеводороды (С1-С10) суммарно | (0,2 – 1000) мг/ м3 |  |
|  |  |  |  |  | Непредельные углеводороды (С2-С5) суммарно | (1 – 1000) мг/ м3 |  |
|  | ПНД Ф 13.1:2.26-99 | Промышленные выбросы |  |  | Метан Этан Пропан Бутан Пентан | (1 – 1500) мг/м3 | Проекты нормативов ПДВ загрязняющих веществ (ФЗ РФ №96-Ф3) |
|  | ПНД Ф 13.1:2:3.24-98 |  |  |  | Гексан Гептан Октан Нонан Декан | (1 – 1000) мг/м3 |  |
|  | ПНД Ф 13.1:2:3.19-98 |  |  |  | Водород хлористый | (0,15–12000)мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Азота диоксид и азотная кислота (суммарно) | (0,15–12000)мг/м3 |  |
|  | ГОСТ 17.2.4.06-90 |  |  |  | Скорость газопылевых потоков | (4 – 30) м/с |  |
|  | Руководство по эксплуатации 5.910.000РЭ дифференциального манометра цифрового ДМЦ-01М, регистрационный номер 15594-96 в Госреестре СИ. Руководство по эксплуатации и паспорт пневмометрической трубки |  |  |  | Скорость газопылевых потоков | (4 – 30) м/с |  |
|  |  |  |  |  | Давление, разрежение газового потока (динамическое, статическое, полное) | (1– 200) мм вод.ст. |  |
|  | Инструкция по эксплуатации анемометра АСО-3 регистрационный номер 3489-80 в Госреестре СИ | Промышленные выбросы |  |  | Скорость газопылевых потоков | (0,2 – 5) м/с | Проекты нормативов ПДВ загрязняющих веществ (ФЗ РФ №96-Ф3) |
|  | ГОСТ 17.2.4.06-90 |  |  |  | Объемный расход газопылевых потоков | (0,1 – 70,0) м3/с |  |
|  | Инструкция по эксплуатации к термогигрометру Testo-615 Регистрационный номер 15594-96 в Госреестре СИ |  |  |  | Температура | ( +0,5 – +50) ºС |  |
|  | Руководство по эксплуатации ИРМБ 413312.014. РЭ к газоанализатору Р-310А Регистрационный номер 28587-05 в Госреестре СИ | Воздух рабочей зоны |  |  | Азота диоксид | (0,02 – 1) мг/м3 | ГН 2.2.5.1313-03 ГОСТ 12.1.005-88 |
|  |  |  |  |  | Азота оксид | (0,02 – 1) мг/м3 |  |
|  | Руководство по эксплуатации ИРМБ 413416.100 к газоанализатору К-100 Регистрационный номер 22075-01 в Госреестре СИ |  |  |  | Углерода оксид | (0,6 – 50,0) мг/м3 |  |
|  | Руководство по эксплуатации ИРМБ 413312.024 РЭ к газоанализатору СВ-320А2 Регистрационный номер 20589-12 в Госреестре СИ |  |  |  | Серы диоксид | (0,0125–2,0) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Сероводород | (0,002 – 2,0) мг/м3 |  |
|  | Руководство по эксплуатации ИРМБ 413312.003-20 к газоанализатору Н-320 Регистрационный номер 22830-08 в Госреестре СИ | Воздух рабочей зоны |  |  | Аммиак | (0,05 – 1,0) мг/м3 | ГН 2.2.5.1313-03 ГОСТ 12.1.005-88 |
|  | М-МВИ-181-2006 ООО «Мониторинг» г. Санкт-Петербург, св-во об аттестации ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» №242/101 от 29.09.2006г. |  |  |  | Азота диоксид | (0,080 – 1,0) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Азота оксид | (0,080 – 1,0) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Углерода оксид | (3,0– 50) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Сероводород | (0,008 – 0,20) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Серы диоксид | (0,050 – 2,0) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Аммиак | (0,20 – 1,0) мг/м3 |  |
|  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |  | Азота диоксид | (1 – 200) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Азота оксиды | (2 – 300) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Водород хлористый | (2 – 150) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Водород фтористый | (0,5 – 20) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Озон | (0,1 – 15) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Аммиак | (2 – 1000) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Углерода оксид | (5 – 1000) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Серы диоксид | (5 – 100) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Фенол | (0,3-250) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Формальдегид | (0,5 – 30) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Сероводород | (2 – 200) мг/м3 |  |
|  | МВИ-2-05 ООО «Центр «Маркетинг-экология», свидетельство об аттестации ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» № 242/16 от 22.02.2006г | Воздух рабочей зоны |  |  | Углеводороды нефти | (100 – 2000) мг/ м3 | ГН 2.2.5.1313-03 ГОСТ 12.1.005-88 |
|  | М 02-14-2007 ООО «Люмэкс», св-во об аттестации «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» №242/2-2008 от 16.01.08 |  |  |  | Бенз(а)пирен | (0,02 – 500) мкг/м3 |  |
|  | МУ № 4436-87 |  |  |  | Пыль (взвешенные вещества) | (1,0 – 100) мг/м3 |  |
|  | М-01В/2001 АООТ «ТОИР» г.С-Петербург, св-во об аттестации ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» №2420/89-2001 от 31.05.2001 |  |  |  | Железо | (0,01 – 20) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Кадмий | (0,01 – 4,0) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Марганец | (0,01 – 5,0) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Медь | (0,03 – 5,0) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Никель | (0,02 – 5,0) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть | (0,005 – 0,5) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | (0,005 – 1,0) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | (0,08 – 10) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Хром | (0,015 – 10) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Кремний | (0,2 – 30) мг/м3 |  |
|  | ПНД Ф 13.1:2.21-98 | Воздух рабочей зоны |  |  | Ацетон | (0,5 – 500) мг/м3 | ГН 2.2.5.1313-03 ГОСТ 12.1.005-88 |
|  |  |  |  |  | Анилин | (0,5 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Ацетофенон | (0,05 – 150) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Бензол | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Бромбензол | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Декан | (0,15 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Дифенил | (0,05 – 150) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | о-Дихлорбензол | (0,05 – 150) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Додекан | (0,15 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | м, п-Ксилолы | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | о-Ксилол | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Кумол | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Мезитилен | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | (-Метилнафталин | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | (-Метилстирол | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Метилэтилкетон | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Нафталин | (0,15 – 150) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Нитробензол | (0,15 – 150) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Нонан | (0,15 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Октан | (0,15 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Стирол | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Тетрадекан | (0,15 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Тетрахлорэтилен | (0,15 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Толуол | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Тридекан | (0,15 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Трихлорэтилен | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Ундекан | (0,15 – 5000 мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Фенол | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Хлорбензол | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Этилацетат | (1,5 – 1500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Этилбензол | (0,05 – 500) мг/м3 |  |
|  | ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 | Воздух рабочей зоны |  |  | Предельные углеводороды С1-С10 (суммарно) | (0,2 – 1000) мг/м3 | ГН 2.2.5.1313-03 ГОСТ 12.1.005-88 |
|  |  |  |  |  | Непредельные углеводороды С2-С5 (суммарно) | (1 – 1000) мг/м3 |  |
|  | ПНД Ф 13.1:2.26-99 |  |  |  | Метан Этан Пропан Бутан Пентан | (1 – 1500) мг/м3 |  |
|  | ПНД Ф 13.1:2:3.24-98 |  |  |  | Гексан Гептан Октан Нонан Декан | (1 – 1000) мг/м3 |  |
|  | ПНД Ф 13.1.6-97 |  |  |  | Керосин | (1,0 – 15000) мг/м3 |  |
|  | ПНД Ф 13.1.8-97 |  |  |  | Бензин Уайт-спирит Сольвент | (1,0 – 15000) мг/м3 |  |
|  | ПНД Ф 13.1:2:3.19-98 |  |  |  | Водород хлористый | (0,02 – 1500) мг/м3 |  |
|  |  |  |  |  | Азота диоксид и азотная кислота (суммарно) | (0,02 – 1500) мг/м3 |  |
|  | РД 52.18.289-90 | Почвы, грунты, донные отложения, илы Подвижные формы металлов |  |  | Кадмий | (1,0-400) млн-1 | ГН 2.1.7.2041-06 |
|  |  |  |  |  | Кобальт | (10-400) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Марганец | (2,0-700) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Медь | (4,0-1000) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Никель | (6,0-1000) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | (20,0-400) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Хром | (10-200) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | (1,0-2000) млн-1 |  |
|  | М-МВИ-80-2008 ООО «Мониторинг», г.Санкт-Петербург, свидетельство об аттестации «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» №242/47-2008 |  |  |  | Кадмий | (1,0-5000) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Кобальт | (1,0-5000) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Марганец | (1,0-5000) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Медь | (1,0-5000) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Никель | (1,0-5000) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | (0,5-5000) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Хром | (1,0-5000) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | (1,0-5000) млн-1 |  |
|  | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.78- 2013 |  |  |  | Кадмий | (1,0-400) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Кобальт | (5-400) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Марганец | (2,0-700) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Медь | (3,0-1000) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Никель | (4,0-1000) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | (10-400) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Хром | (5-200) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | (2,0-200) млн-1 |  |
|  | РД 52.18.286-91 | Почвы, грунты, донные отложения, илы Водорастворимая форма металлов |  |  | Медь | (4,0 – 1000,0) млн-1 | Не норм |
|  |  |  |  |  | Свинец | (20,0 – 400,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | (1,0 – 2000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Никель | (6,0 – 1000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Кадмий | (1,0 – 400,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Кобальт | (10,0 – 400,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Хром | (10,0 – 200,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Марганец | (2,0 – 600,0) млн-1 |  |
|  | ПНД Ф 16.1.8-98 (издание 2008г) | Почвы, грунты, донные отложения, илы Водорастворимая форма анионов |  |  | Нитрат-ион | (1,0 – 300000,0) млн-1 | ГН 2.1.7.2041-06 |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | (1,0 – 300000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Фосфат-ион | (1,0 – 300000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Фторид-ион | (1,0 – 300000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Хлорид-ион | (1,0 – 300000,0) млн-1 |  |
|  | ГОСТ 26488-85 |  |  |  | Нитрат-ион | (1,0 – 500,0) млн-1 |  |
|  | ГОСТ 26426-85 |  |  |  | Сульфат-ион | (240 – 5000,0) млн-1 |  |
|  | ГОСТ 26425-85 |  |  |  | Хлорид-ион | (150 – 5000,0) млн-1 |  |
|  | ГОСТ 26423-85 | Почвы, грунты, донные отложения, илы Катионно-анионный состав водной вытяжки |  |  | рН водного раствора | (2 – 12) ед. рН | не норм. |
|  | ГОСТ 26427-85 |  |  |  | Натрий | (1,0 – 10,0) ммоль в 100 г почвы |  |
|  |  |  |  |  | Калий | (0,1 – 1,0) ммоль в 100 г почвы |  |
|  | ГОСТ 26483-85 |  |  |  | рН солевой вытяжки | (1 – 14) ед. рН |  |
|  | ГОСТ 26484-85 | Почвы, грунты, донные отложения, илы Катионно-анионный состав водной вытяжки |  |  | Обменная кислотность | (0,01 – 1,0) моль в 100 г почвы | не норм. |
|  | ГОСТ 26213-91 |  |  |  | Органическое вещество | (0,5 – 30)% |  |
|  | ГОСТ 27784-88 |  |  |  |  |  |  |
|  | РД 52.18.191-89 | Почвы, грунты, донные отложения, илы Кислоторастворимые формы металлов |  |  | Кадмий | (1,0 – 1000,0) млн-1 | ГН 2.1.7.2041-06 ГН 2.1.7.2511-09 |
|  |  |  |  |  | Медь | (4,0 – 1000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Никель | (6,0 – 1000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | (20,0 – 4000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | (1,0 – 2000,0) млн-1 |  |
|  | М-МВИ-80-2008 ООО «Мониторинг», г.Санкт-Петербург, свидетельство об аттестации «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» №242/47-2008 |  |  |  | Кадмий | (1,0 – 5000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Медь | (1,0 – 5000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Никель | (1,0 – 5000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | (1,0 – 5000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | (1,0 – 5000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Мышьяк | (1,0 – 5000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть | (0,005-1000) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Железо | (5,0-5000) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Кобальт | (1,0 – 5000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Марганец | (1,0 – 5000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Кальций | (5,0-5000) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Хром | (1,0 – 5000,0) млн-1 |  |
|  | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-2002 (издание 2011г.) | Почвы, грунты, донные отложения, илы Кислоторастворимые формы металлов |  |  | Кадмий | (1– 400,0) млн-1 | ГН 2.1.7.2041-06 ГН 2.1.7.2511-09 |
|  |  |  |  |  | Медь | (20 – 1000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Никель | (50 – 1000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | (10 – 5000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | (20 – 5000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Кобальт | (5 – 1000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Марганец | (200 – 2000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Хром | (5 – 1000,0) млн-1 |  |
|  | ПНД Ф 16.1:2.3:3.10-98 |  |  |  | Ртуть | (0,1 – 5,0) млн-1 | ГН 2.1.7.2041-06 |
|  | РД 52.18.575-96 | Почвы, грунты, донные отложения, илы |  |  | Нефтепродукты | (25 – 950) млн-1 |  |
|  | ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 |  |  |  | Нефтепродукты | (50,0 – 500000,0) млн-1 |  |
|  | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 |  |  |  | Нефтепродукты | (20,0 – 50000,0) млн-1 |  |
|  | ПНД В МСУ Хж 5.6-016-04 |  |  |  | Бенз(а)пирен | (0,001 – 0,5) млн-1 |  |
|  | БСТ-МВИ-03-03 |  |  |  | Бенз(а)пирен | (0,01 – 0,1) млн-1 |  |
|  | ГОСТ 19723-74 |  |  |  | Влажность | (0,02 – 90) % | не норм. |
|  | ПНД Ф 16Л:2.2:2.3:3.58-08 |  |  |  | Влажность | (0,05– 99) % |  |
|  | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.65-10 |  |  |  | Диоксид кремния | (5 – 97) % |  |
|  | ПНД Ф 16.1:2.3:2.2:3.57-08 |  |  |  | Алюминий | (0,5 – 30) % |  |
|  | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66-10 | Почвы, грунты, донные отложения, илы |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества | (0,2 – 100) млн-1 | не норм. |
|  | ГОСТ Р 54650-2011 | Почвы, грунты |  |  | Массовые концентрации подвижных соединений фосфора | (10 – 5000) млн-1 | Правила создания, охраны и содержаиия зеленых насаждений в городах Российской Федерации |
|  |  |  |  |  | Массовые концентрации подвижных соединений калия | (10 – 5000) млн-1 |  |
|  | ГОСТ 26489-85 |  |  |  | Массовая концентрация обменного аммонийного азота | (2,5 – 100) млн-1 |  |
|  | ГОСТ 27821-88 |  |  |  | Массовая концентрация суммы поглощенных оснований | (2,5 – 100) ммоль в 100г почвы |  |
|  | ПНД Ф 16.1.8-98 (издание 2008г) | Отходы минерального происхождения код 300 000 00 00 00 0 Отходы химического происхождения код 500 000 00 00 00 0 Отходы коммунального происхождения код 900 000 00 00 00 0 «Федеральный классификационный каталог отходов»,утвержденный приказом МПР России №786 от 02.12.2002 Водорастворимые формы анионов |  |  | Нитрат-ион | (1-300000) млн-1 | СанПин 2.1.7.1322-03 |
|  |  |  |  |  | Сульфат-ион | (1-300000) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Фосфат - ион | (1-300000) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Фторид-ион | (1-300000) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Хлорид-ион | (1-300000) млн-1 |  |
|  | ГОСТ 26488-85 |  |  |  | Нитрат-ион | (1-500) млн-1 |  |
|  | ГОСТ 26426-85 |  |  |  | Сульфат-ион | (240-5000) млн-1 |  |
|  | ГОСТ 26425-85 |  |  |  | Хлорид-ион | (1-500) млн-1 |  |
|  | ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-02 |  |  |  | Водородный показатель | (1-14)ед. рН |  |
|  | ПНД Ф 16.3.24-2000 | Отходы минерального происхождения код 300 000 00 00 00 0 Отходы химического происхождения код 500 000 00 00 00 0 Отходы коммунального происхождения код 900 000 00 00 00 0 «Федеральный классификационный каталог отходов»,утвержденный приказом МПР России №786 от 02.12.2002 Массовые доли металлов |  |  | Железо | (1000-250000) млн-1 | СанПин 2.1.7.1322-03 |
|  |  |  |  |  | Кадмий | (1-50000) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Магний | (500-300000) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Марганец | (10-50000) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Медь | (10-250000) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Никель | (10-100000) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Кальций | (1000-250000) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Хром | (100-500000) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | (10-200000) млн-1 |  |
|  | М-МВИ-80-2008 ООО «Мониторинг», г.Санкт-Петербург, свидетельство об аттестации «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» №242/47-2008 |  |  |  | Железо | (5,0 – 500000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Кадмий | (1,0 – 50000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Марганец | (1,0 – 50000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Медь | (1,0 – 250000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Никель | (1,0 – 100000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Кальций | (5,0-250000) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Хром | (1,0 – 500000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | (1,0 – 200000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Ртуть | (0,005-1000) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Кобальт | (1,0 – 50000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | (1,0 – 50000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Калий | (5,0-50000) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Натрий | (5,0-50000) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Мышьяк | (1,0 – 5000,0) млн-1 |  |
|  | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-2002 (издание 2011г.) | Отходы минерального происхождения код 300 000 00 00 00 0 Отходы химического происхождения код 500 000 00 00 00 0 Отходы коммунального происхождения код 900 000 00 00 00 0 «Федеральный классификационный каталог отходов»,утвержденный приказом МПР России №786 от 02.12.2002 Массовые доли металлов |  |  | Кадмий | (1– 50000,0) млн-1 | СанПин 2.1.7.1322-03 |
|  |  |  |  |  | Медь | (20 – 250000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Никель | (50 – 100000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Свинец | (10 – 50000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк | (20 – 200000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Кобальт | (5 – 50000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Марганец | (200 – 50000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Хром | (5 – 500000,0) млн-1 |  |
|  | ГОСТ 26427-85 |  |  |  | Калий | (0,1 – 250000,0) млн-1 |  |
|  |  |  |  |  | Натрий | (0,1 – 250000,0) млн-1 |  |
|  | ПНД Ф 16.1:2.3:3.10-98 |  |  |  | Ртуть | (0,1– 5,0) млн-1 |  |
|  | РД 52.18.575-96 |  |  |  | Нефтепродукты | (25– 950,0) млн-1 |  |
|  | ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 |  |  |  | Нефтепродукты | (50– 500000) млн-1 |  |
|  | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 |  |  |  | Нефтепродукты | (0,02– 100) % |  |
|  | ПНД Ф 16.1:2:2:2:3.65-10 |  |  |  | Кремния диоксид | (5– 97) % |  |
|  | ПНД Ф 16.1:2:3:2:2.3.57-08 |  |  |  | Алюминий | (0,05– 30) % |  |
|  | ПНД В МСУ Хж 5.6-016-04 |  |  |  | Бенз(а)пирен | (0, 1 – 0,5) млн-1 |  |
|  | БСТ-МВИ-03-03 |  |  |  | Бенз(а)пирен | (0,01 –0,1) млн-1 |  |
|  | ПНД Ф 16.3.55-08 | Отходы минерального происхождения код 300 000 00 00 00 0 Отходы химического происхождения код 500 000 00 00 00 0 Отходы коммунального происхождения код 900 000 00 00 00 0 «Федеральный классификационный каталог отходов»,утвержденный приказом МПР России №786 от 02.12.2002 |  |  | Морфологический состав | (0,025– 100) % | СанПин 2.1.7.1322-03 |
|  | ПНД Ф 16.1.2:2:2.3:3.58-08 |  |  |  | Влажность | (0,05– 99) % |  |
|  | ПНД Ф 16.2.2:3:3.27-2002 |  |  |  | Влажность | (60,0– 99,8) % |  |
|  | ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.29-02 |  |  |  | Зола | (5 – 100) % |  |
|  | ГОСТ 26213-91 |  |  |  | Органическое вещество | (0,5 – 30) % |  |
|  | ГОСТ 27784-88 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66-10 |  |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества | (0,2 – 100) млн-1 |  |
|  | ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.32-02 |  |  |  | Сухой остаток | (5,0 – 50 000) млн-1 |  |
|  | ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.32-02 |  |  |  | Прокаленный остаток | (5,0 – 50 000) млн-1 |  |
|  | ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.31-02 |  |  |  | Щелочность водной вытяжки | (1,0 – 240) мг-экв/дм3 |  |
|  | ГОСТ 26427-85 | Отходы минерального происхождения код 300 000 00 00 00 0 Отходы химического происхождения код 500 000 00 00 00 0 Отходы коммунального происхождения код 900 000 00 00 00 0 «Федеральный классификационный каталог отходов»,утвержденный приказом МПР России №786 от 02.12.2002 Натрий хлористый технический. Материал противогололедный |  |  | Массовая доля натрия хлористого | (1,0 – 99,0) % | СанПин 2.1.7.1322-03 |
|  |  |  |  |  | Массовая доля калия хлористого | (0, 5 – 8,0) % |  |
|  | ГОСТ 26428-85 |  |  |  | Массовая доля кальция сернокислого | (0,1 – 10,0) % |  |
|  |  |  |  |  | Массовая доля магния хлористого | (0,1 – 3,0) % |  |
|  | ТУ 2152-067-00209527-98 |  |  |  | Массовая доля натрия хлористого | (1,0 – 99,0) % |  |
|  |  |  |  |  | Массовая доля калия хлористого | (0, 5 – 8,0) % |  |
|  |  |  |  |  | Массовая доля кальция сернокислого | (0,1 – 10,0) % |  |
|  |  |  |  |  | Массовая доля магния хлористого | (0,1 – 3,0) % |  |
|  |  |  |  |  | Массовая доля нерастворимого в воде остатка | (0, 5 – 90,0) % |  |
|  | Методика испытания противогололедных материалов (РОСАВТОДОР) Москва 2003 |  |  |  | Массовая доля нерастворимого в воде остатка | (0, 5 – 90,0) % |  |
|  | СанПиН 2.2.4.548-96 Инструкция по эксплуатации к термогигрометру Testo-615 регистрационный номер 17740-06 в Госреестре СИ | Производственная (рабочая) среда. Физические факторы |  |  | Микроклимат: | СанПиН 2.2.4.548-96 ГОСТ 12.1.005-88 |
|  |  |  |  |  | Температура воздуха | (от -20 до +50) °С |  |
|  |  |  |  |  | Относительная влажность воздуха | (5 – 98) % |  |
|  | Инструкция по эксплуатации анемометра АСО-3 регистрационный номер 3489-80 в Госреестре СИ |  |  |  | Скорость движения воздуха | (0,2 – 5) м/с |  |
|  | ГОСТ 31319-2006 Руководство по эксплуатации к шумомеру- анализатору спектра, вибромеру портативному «Октава-110А (ЭКО)». Регистрационный номер 32747-06 в Госреестре СИ |  |  |  | Вибрация общая (виброускорение),корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни | (52 – 194) дБ | ГОСТ 12.1.012-2004 СН 2.2.4/2.1.8.566-96 |
|  | ГОСТ 24940-96 МУОТ РМ 01-98/2.2.4.706-98 Паспорт. Прибор комбинированный ТКА-ПМК/08 регистрационный номер 24248-09 в Госреестре СИ |  |  |  | Освещенность искусственная | (10 – 5000) лк | СП 52.13330.2011 СниП 23.05-2010 |
|  | ГОСТ 23941-02 ГОСТ 23337-78 Руководство по эксплуатации к шумомеру- анализатору спектра, вибромеру портативному «Октава-110А (ЭКО)». Регистрационный номер 32747-06 в Госреестре СИ | Производственная (рабочая) среда. Селитебная территория. Физические факторы |  |  | Шум: Уровни звукового давления в октавных полосах | (10 – 139) дБ | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.050-86 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 СанПиН 2.1.2.2645-10 СанПиН 2.1.2.2801-10 |
|  |  |  |  |  | Уровень звука (эквивалентный уровень звука) |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальный уровень звука |  |  |
|  | МУ 2.6.1.14-2001 МУ 2.6.1.2838-11 Инструкция по эксплуатации дозиметра ДРГ-01Т1 регистрационный номер 15594-96 в Госреестре СИ | Производственная (рабочая) среда. Санитарно-защитная зона. |  |  | Ионизирующие излучения. Мощность эквивалентной (экспозиционной) дозы гамма- излучения | (0,010 – 9,999) мР/ч. (0,010– 9,999) Р/ч | СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПин 2.6.1.2800-10 СанПиН 2.1.2.2645-10 |

| Председатель МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» должность уполномоченного лица М.П. | подпись уполномоченного лица | Л. А. Лаптев инициалы, фамилия уполномоченного лица |
| --- | --- | --- |
| Начальник Отдела мониторинга за состоянием окружающей среды должность уполномоченного лица | подпись уполномоченного лица | Д.Л. Губанов инициалы, фамилия уполномоченного лица |